| 附件： 食堂安全检查评估表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂安全制度建设和落实情况。 | 好 尚可 欠缺 |
| 2 | 安全工作台账建设情况。 | 好 尚可 欠缺 |
| 3 | 消防设施检查登记情况. | 完整 不完整 |
| 4 | 有无阻塞、封堵消防设施情况，安全出口是否畅通无阻。 | 有 无 |
| 5 | 定期进行消防知识培训，定期检查记录。 | 有 欠缺 无 |
| 6 | 是否有擅自改变建筑使用功能情况。 | 有 无 |
| 7 | 食堂工作人员对消防知识的掌握情况。 | 好 尚可 |
| 8 | 食堂操作间是否有擅自改变建筑使用功能情况。 | 有 无 |
| 9 | 液化气钢瓶集中按标准存放，专人负责检查记录。 | 好 尚可 欠缺 |
| 10 | 定期清洗油烟排风管道，定期检查燃气皮管的使用情况。 | 好 尚可 欠缺 |
| 11 | 电器线路规范，加工、烹调食品使用电器、电热、电加热器安全。 | 规范 不规范 |
| 12 | 操作使用食品加工机械时，零部件安装是否坚固，机器是否完好情况。 | 好 尚可 欠缺 |
| 13 | 食堂工作人员操作规程是否熟练。如：食堂灶台人员把油下锅后，严禁擅离灶台；有急事需离开，必须关闭鼓风机，油温下降时才能离开，防止热油燃烧引起火灾；每天营业结束后要检查炉灶是否灭火，水、电、煤气是否关闭等等。 | 好 尚可 欠缺 |